舟山市建筑业行业协会文件

舟建协[2015] 37号

关于实施《舟山市建筑工程施工

优质结构评价办法（试行）》的通知

各会员单位：

根据浙江省建筑业行业协会、浙江省工程质量管理协会《关于2015年度浙江省建设工程钱江杯奖（优质工程）评审工作的通知》（浙建协[2014]78号、浙工质协[2014]42号）文件精神，为促进舟山市建筑工程结构质量管理工作发展，鼓励施工企业创建优质工程，规范我市创优活动，特制订《舟山市建筑工程施工优质结构评价办法（试行）》办法，请各会员单位参照执行。

附件：舟山市建筑工程施工优质结构评价办法（试行）

舟山市建筑业行业协会

2015年8月31日

抄报：市住建局建管处、市建工质监站、各县（区）住建局、各县（区）建工质监站

附件：

舟山市建筑工程施工优质结构评价办法（试行）

一、根据浙江省建筑业行业协会、浙江省工程质量管理协会《关于2015年度浙江省建设工程钱江杯奖（优质工程）评审工作的通知》（浙建协[2014]78号、浙工质协[2014]42号）文件精神，为促进舟山市建筑工程结构质量管理工作发展，鼓励施工企业创建优质工程，规范我市创优活动，制订本办法。

二、舟山市建筑工程优质结构评审以《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2006）为依据。

三、舟山市建筑工程优质结构包括地基及桩基工程和结构工程两大分部工程。

四、每个分部工程，其质量评价应包括现场质量保证条件、性能检测、质量记录、尺寸偏差及限值实测、观感质量等五项评价内容。

五、建筑工程结构质量优良评价，应先由施工单位按规定自行检查评定，然后由工程监理或由工程业主单位为首组成的工程创优小组验收评价。评价结果以工程创优小组验收评价结果为准。

六、市建筑业行业协会组织评价人员在施工过程中对施工现场进行必要的抽查，以验证其验收资料的准确性。地基及桩基工程抽查一次，地下室-6层建筑抽查一次，7-16层抽查一次，17-30层抽查一次。

七、优质结构评价，应对工程结构质量档案资料进行检查。

八、工程结构优质评价内容应包括工程结构质量得分，科技、环保、节能项目加分和否决项目。

九、工程结构施工质量优良评价应依据GB/T50375-2006标准第4-6章的评价表格，按施工现场质量保证条件，地基及桩基工程，结构工程的评价内容逐项检查。结合施工现场的抽查记录和各检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录，进行统计分析，按规定相应表格的各项检查项目给出评分。

十、工程结构质量评价包括地基及桩基工程、结构工程（含地下防水层），应在主体结构验收合格后进行。

十一、市建筑业行业协会评价人员应对结构进行抽查，并按有关评分表格内容进行核查，逐项作出评价。

十二、市建筑业行业协会根据工程监理或由工程业主单位为首的工程创优小组的验收评价结果，结合协会评价人员对地基及桩基和工程结构实体抽查情况，进行综合核定后出具评价报告。

十三、参与工程结构优质评价人员在舟山市建筑业行业协会专家库中抽调。